CAIET DE SARCINI

I. GENERALITĂŢI

Autoritatea contractanta- COMUNA TATARASTI ,judetul Bacau îşi propune atribuirea unui contract de prestari servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din satele componente ale comunei.

Finanţarea contractului este asigurata din bugetul local.

Prezentul caiet de sarcini contine conditiile obligatorii si reglementari specifice in vederea prestarii in conditii corespunzatoare a serviciului de intretinere a sistemului de iluminat public .

Intretinerea si reparatia sistemului de iluminat public se va executa astfel:

- Achizitorul va inainta executantului ,in functie de necesitati (saptamanal,lunar sau trimestrial) comenzi in vederea executarii serviciilor necesare;

- Executantul va executa serviciile necesare ,conform comenzii si in conformitate cu obligatiile asumate in contract;

- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului ,platibil executantului de catre achizitor ,se calculeaza in functie de cantitatile se servicii rezultate in urma comenzilor si nu va depasi 50.000 lei fara TVA. Sursa de finantare :buget local,  incat sa se realizeze :

-asigurarea unui iluminat public de calitate , corespunzator cerintelor actuale ;

-adaptarea sistemului de iluminat public la cerintele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient si economic ;

-verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune si a corpurilor de iluminat ;

-intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public ;

-mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public ;

-asigurarea pe toata perioada contractului a produselor , utilajelor , aparatelor de masura , sculelor , dispozitivelor si personalului calificat , care sa sigure indeplinirea conditiilor contractuale .

II. ACTIVITATILE SPECIFICE ILUMINAT PUBLIC

1.ILUMINAT PUBLIC

Activitatile prestate pentru intretinerea sistemului de iluminat public sunt :

-inlocuire bec (lampa)

-inlocuire capac protectie lampa

-inlocuire corp iluminat

-montat suport corp lampa

-montat cabluri torsadate

-montat cleme CDD

-montat barcute

-montat cleme CUIB

-inlocuire tablou electric

-inlocuire contactor

-inlocuire dispozitiv comanda aprindere

-inlocuire siguranta

-remediat scurt iluminat public

-probe functionare pentru ansamblu corp

NOTA : se va oferta distinct pretul  materialelor necesare activitatii de intretinere si reparatie sistem de iluminat public, cat si pretul manoperei .

3.CONDITII DE PRESTARE A ACTIVITATII

Interventiile la reteaua de iluminat public trebuie realizate cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu .

Serviciile se vor presta pe baza solicitarilor achizitorului precum si pe baza reclamatiilor primite din partea cetatenilor.

Prestatorul este direct raspunzator atat de siguranta prestarii serviciilor precum si de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de presatre utilizate , cat si de caloficarea personalului utilizat pe durata derularii contractului .

Prestatorul are obligatia de a sigura resursele umane , instalatiile si echipamentele necesare desfasurarii activitatii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public .

Remedierea reclamatiilor privind inlocuirea consumabililor din sistemul de iluminat public : lampa , bobine , dulii etc se vor face in ziua in care au fost comunicate de catre achizitor .

Prestatorul trebuie sa includa in oferta sa ,toate operatiile ce trebuie realizate pentru a presta servicii de cea mai buna calitate precum si masurile tehnice de protectie a muncii , in vigoare , pentru evitarea oricarui accident (pentru persoane) cat si a avariilor in retelele de joasa tensiune .

Presatatorul are obligatia de a presta serviciul in asa fel incat , prin actiunile sale sa nu produca avarii sau alte deranjamente care ar putea conduce la intreruperea functionarii utilitatilor din zona respectiva .

Orice avarie care conduce la intreruperea functionarii normale a utilitatilor din zona se va remedia pe cheltuiala prestatorului .

4 TERMEN

Contractul de servicii se va incheia pe o perioada de 12 luni.

Se vor incheia procese verbale care cuprind punctele remediate si receptionate care vor sta la baza intocmirii situatiilor de prestari servicii

5.PROPUNEREA TEHNICA

Elaborarea propunerii tehnice se va face in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.De asemenea se vor prezenta informatii privind masurile de protectie a muncii si conditiile de munca.

NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.

Intocmit,

Viceprimar,

SIDOR VASILE